## Архив цоколь-перемещение со 2эт
№№ пп | Обьект | Наименование | Номер полки
№1 ОГТ | ОГТ | ТЭЦ ОАО НТМК.ППР на монтаж турбогенератора №7,на текущий ремонт турбгенератора в турбином цехе,на монтаж турбогенератора №3 | А1.
№2 ОГТ | ОГТ | ППР по ЧЭЦЗ | А1.
№3,4,5,6 | ОГТ | Лесницы. Приспособление монтажные.Люлька катучая,тележки,контейнер для перевозки щитов. ТП-81 ст№8 ТЭЦ ОАО ММК блоки потолочного пароперегревателя трубы 38*44(блок 3.4) | А1.
№7,8,9 | ОГТ | Отрезной станок. Приспособление и оснатка.Грузозахватные приспособления. | А1.
№10 | ОГТ | ППР на устройство лесов в топке котла ТПГЕ-25 №1 Челябинской ТЭЦ-3.Люльки. | А1.
№17,18 | ОГТ | Кран монтажный полноповоротный.Центраторы. | А1.
№19 | ОГТ | ППР на типовой капитальный ремонт котлоагрегата типа ТП№7,8 ЦЭС ОАО ММК | А1.
№20 | ОГТ | ППР | А1.
№21 | ОГТ | Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди. | А1.
№22,23 | ОГТ | ППР на стилоскопирование формуляры.Компелкс работ по реконструкции ГРП.Монтаж молниеотводов. | А1.
№24 | ОГТ | Альбом технологических карт строительно-монтажных работ при сооружении распределительных газопроводов,альбом типовых технологических карт безосопасного производства работ. | А1.
№25 | ОГТ | Технологии на изготовление. | А1.
№26 | ОГТ | Электропечь для термообработки | А1.
№27 | ОГТ | Стоповые приспособления жесткости.Часть1. | А1.
№108 | Разное | Транспортное приспособление,контановка блоков | А2.
№182,148,25,24 | Разное | Технологические карты на котел ТПГЕ-215.ППР на монтаж ТГ-13 в турбином цехе №1.Монтаж паропроводов колеккторной №1 ПСЦ ТЭО ОАО Мечел. | А2.
№ 298 | Разное |  | А2.
№211,64 | Разное | ППР на котлы 4,5,6 ТЭЦ ОАО НТМК. Г.Миасс котельная №2 ППР по монтажу котла КВ-ГМ-100 | А2.
№42,146 | Разное |  | А2.
№296 | Разное |  | А2.
№120 | Разное | Элекктрофильтры | А2.
№175 | Разное |  | А2.
№293 | Разное | Котел утилизатор П134 для ПГУ 230 Челябинская ТЭЦ. | А2.
№202 | Разное | Капитальный ремонт котла №7. | А2.
№11 | Разное | ППР на газовоздухопроводы бл.1 ЧТЭЦ-3 | А2.
№228 | Разное | Тэц ОАО ММК.Котел ТП-170 ст№1.ППР на демонтаж и монтаж ТПВ.ВЭ.Труб фронтового экрана. | А2.
№171,169,159 | Разное | Тэц ОАО Мечел.ППР на монтаж паропроводов 1.8 Мпа.Монтаж выхлопных трубопроводов ст№9.Монтаж турбогенератора ст№9.Замена паропроводов от котла №7.Монтаж трубопроводов низкого давления.монтаж трубопровода пара к турбине ст№9. Программа продувки паропровода подачи пара на турбину р-5,7-2,6/0,9.ТЭУ КХП НТМК. Мостопереход через реку Миасс от ЧГЭС до СЗК | А2.
№198 | Разное | Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди ОАО ММК. | А2.
№90.46,28 | Разное | ТЭЦ ОАО ММК.котел №2.ТП-170-1. ТЭЦ ММК котел №7 архив материалов. ППР на монтаж газовоздухопроводов ЧТЭЦ-3 котел ст№2. | А3.
№142 | Разное | Стоповые приспособления жесткости.Часть2, | А3.
№157 | Разное | ППР на замену воздухоподогревателя 1ст ВЭ 1,2 ст котла №5. | А3.
№39.103 | Разное | Реконструкция котла ТП85 ст7.ОАО ММУ ТЭЦ. Фрагменты ППР с интернета. | А3.
№230 | Разное | Магнитогорск | А3.
№139 | Разное | Реконструкция приморской котельной связи с установкой паротурбогененраторов. | А3.
№165,4 | Разное | ПОР на монтаж и замену внешних комуникации ТЭЦ-СК-600.2 очередь. Челябинская ТЭЦ-3.Пиковая котельная.Замена линзовых компенсаторов на газоходов котлов ПТВМ-180.ППР 03-018. | А3.
№146 | Разное | Проект ремонта резервуара РВС-5000 №75 | А3.
№255,193.192 | Разное | ППР на монтаж котла ТПГЕ-215 ст№2 КТЦ ЧТЭЦ-3.Чертеж.05-075-03. Капитальные ремонт паропроводов 3 очереди. | А3.
№207,206 | Разное | ЧГРЭС, ТЭЦ ЧМК. | А3.
№99 |  | Пор на ремонт котлов №1.2,3 ТЭЦ ОАО НТМК. | А3.
№162,125,123,121,61. |  | ППР на ремонт пароперегевателя №7. Приложение к ППР диагностика паропроводов высокого давления ТЭЦ-ПВС. Челябинская ТЭЦ-1. Подписаные ППР и ПОС. Схема расположения м/к на отметке 8,000 в осях 30-34 ППР на замену воздухоподогревателя 1-ой ст котла №7. | А3.
№106 |  | Приспособление для временной подвески крепления. | А3.
№52,57,59,149 |  | Грузозахватные приспособления. | А3.
№105,102,18 |  | Изготовление и технологии. Изготовление элементов котлов и трубопроводов. Гибка змеевиков(документы ОГТ) | А3.
№116 |  | Изготовление отводов ф1420 СПб приморская котельная. | А3.
№2 |  | Челябинская ТЭЦ3. | А3.
№48 |  | Оснастка и приспособление. | А3.
№151 |  | ППР по разным обьектам | А3.
№209 |  | Штампы | А3.
№67,152 |  | Нормы проектирования разводок:сжатого воздуха,газопроводов,эл.инструмента,сварочныхразводок; | А3.
№80 |  | Правила уст-ва вертиикальных цилиндрических стальных резервуаров для нефти и нефтипродуктов. | А3.
№68 |  | ППР для котла №9 | А3.
№8 |  | ERECTION DOCUMENTATION. ENERGOSTAL(монтажная документация,электросталь) | А6.
№9 |  | ERECTION DOCUMENTATION. ENERGOSTAL(монтажная документация,электросталь) | А6.
№10 |  | ERECTION DOCUMENTATION. ENERGOSTAL(монтажная документация,электросталь) | А6.
№11 |  | ERECTION DOCUMENTATION. ENERGOSTAL(монтажная документация,электросталь) | А6.
№12 |  | ERECTION DOCUMENTATION. ENERGOSTAL(монтажная документация,электросталь) | А6.
№210,69 |  | Потолочный пароперегреватель,Хар-ка грузоподьемных кранов. | А5.
№107,101 |  | Траверсы,приспособление для монтажа котла; Траверса,контейнер водного экономайзера. | А5.
№76,191 |  | Приморская котельная ГУП ТЭК СПБ;Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди ОАО ММК. | А5.
№224 |  | Траверса Q=90т | А5.
№137 |  | Приспособление и оснастка | А5.
№148 |  | Тех.карты на котел ТПГЕ-215 | А5.
№170 |  | Приспособление и оснастка | А5.
№166,177,128,132,295 |  | Люльки для замены ламп потолочного освещения метал.цехе и ТЭЦ-3; Расперед.чертежи ТЭО;Опора ОСТ; Трубогиб ручной; Демонтаж левого паропровода ТЭЦ-ПВС-2(НТМК "Энерго") | А5.
№84.88,109 |  | Способ крепления такелажных и других приспособлении на строительство обьектов минэнерго СССР; Молниотводы; Компенсаторы.Концерн "Уралэнерго" | А5.
№174 |  | ПВС-2 ТВД11.Кабельная эстакада. | А5.
№161 |  | Лесницы.. | А5.
№160 |  | Тепловые сети 2 деаметр 1000 от ЧГРЭС до СЗК. | А5.
№184 |  | ППР на монтаж котла №2 ЧТЭЦ. | А5.
№176 |  | Чертежи Федулова. | А5.
№143,181,122 |  | Приспособление ГРП; ППР на замену КПП-1и2 ступени котла ТГ-170; Тех.послед.монтажа котла. | А4.
№118,117 |  | Насосы ручные гидравлические,гидроцельные,исполнит двухсторонего действия сирии ГУПД,гидроинструмент; Ролики,траверса,штам для гибки мизокомпенсаторов,роликоподдержка,паспорт на люльку,Приспособление для правки наждачного круга. | А4.
№51 |  | ЧТЭЦ-3 блок2. | А4.
№15,22 |  | ЧТЭЦ-3 ППР.Котлы ТПГЕ-215ДЕ-25 | А4.
№153 |  | Тех.условия на ремонт изготовление отдельных элементов кранов с применением сварки. | А4.
№205.73,173,189,79 |  | Общие виды котлов №5,6; ППР по монтажу перегружателя для угля новочеркаской ГРЭС; ТЭЦ ОАО НТМК,ПОР на капитальный ремонт котла №5 ППР на демонтаж временной стены по оси 27; Тургоянская ТЭЦ; Антикоррозионная защита поверхности ОАО Амиофос. | А4.
|  | Входящие и исходящие письма по Тобольской ТЭЦ ТГ ст№5. | Б1.
|  | Расценки на входной контроль трубопроводов высокого давления арматуры и оборудования | Б1.
|  | Акты по предмантажу реквизиции арматуры(копии) | Б1.
|  | Насосы акты формуляры | Б1.
|  | Технолог.карты на ремонт турбины ПТ-60 | Б1.
|  | Акты ревизии по работе ТЭЦ (м36) | Б1.
|  | Формуляры | Б1.
|  | Котел№3 на ТЭЦ-2 | Б1.
|  | Акты ревизии арматуры (2-мя экземпляроми) | Б1.
|  | Кран козловой электрический специальный КС50-42Б,площадка №11 №2013. | Б1.
|  | ППР на мнтаж козлового крана КС-50-42Б кранами ДЭК-221и ДЭК-50 | Б1.
|  | Демонтаж ППС котлов №1-6 НТМК | Б1.
|  | Паропровод котла №8 ОАО НТМК ТЭЦ(документы и чертежи общего назначения) | Б1.
|  | Стонок для газовой резки труб ф630-1220мм | Б1.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ "Трасфер общего паропровода высокого давления"(Проект №15672 Электрич.часть. | Б1.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ "Трасфер общего паропровода высокого давления"(Проект №15672 Тепловая изоляция. | Б1.
|  | Чертежи фасонных деталей и креплении | Б1.
|  | Кран козловой электрич. Спец.КС50-42Б.Площадка №11 №2013 | Б1.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ.Эстакада трубопроводов обратного водоснабжения Т-77731-НВ | Б1.
|  | Паропроводо котла №8.ОАО НТМК.(часть КИПиА) | Б1.
|  | Паспорта | Б1.
|  | Реестры актов выполненых работ 2000г | Б1.
|  | Заказы КВО готовые | Б1.
|  | Сметы на подготовку работы по ЧТЭЦ-3 2 блок. | Б1.
|  | Сметы по жилому 10 этажному дому по ул.Танкистов. | Б1.
|  | Паспорт ТГ-3 ОАО "Мечел" | Б1.
|  | ТЭЦ ОАО НТМК ТГ-1"Установочные чертежи оборудования" | Б1.
|  | ММК ККУ.Насосно-фильтрованная станция+отопление | Б1.
|  | Администратиное здание с бытовыми 89-02 г.Челябинск 1989г | Б1.
|  | ОАО "ЕВРАЗ НТМК" ТЭЦ пыылесистема котлов №1-6.Ликвидация. Раздел №9 "Мероприяти по обеспечению пожарной безопасности М39105-ПБ | Б1.
|  | Раздел№7."Проект организации работ по сносу и демонтажу обьектов строит. М39105-ПОД2.Книга2. | Б1.
|  | Раздел№7."Проект организации работ по сносу и демонтажу обьектов строит. М39105-ПОД1.Книга2. | Б1.
|  | Раздел №5"Свединия по инженерным оборудованиям,о сетях инженерно-технического обеспечения,пересечение мероприятии.Содержание тех.решении М39105-ИОС | Б1.
|  | Раздел №4.Конструктивные и обьемно-промышленые решения М39105КР | Б1.
|  | ЮУЖД | Б1.
|  | Сметы по тепловой изоляции по 2-му блоку Челябинскй ТЭЦ-3 | Б1.
|  | Сметы ЧШБ.Котел№4 ЧМК | Б1.
|  | Реконструкция строительства Тюменской ТЭЦ-1(блок ст№2) | Б2.
|  | Реконструкция 2очереди строительства Тюменской ТЭЦ-1(блок ст№2) | Б2.
|  | Реконструкция 2очереди строительства Тюменской ТЭЦ-1(блок ст№2) | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК Корпус котла.Трубы. | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК "Техтребования на установку базальтовой изоляции котлов,подвод воздуха горелка. | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК "Детальные чертежи" | Б2.
|  | Внутрение уст-во барабана | Б2.
|  | Химзащита блока №2.ТЭЦ-3.г.Челябинск | Б2.
|  | Типовой перечень работ выполнение НТЦ "Бальзона сервис эротех" на предприятии РАО ЕЭС. | Б2.
|  | Калькульные утверждения 2000-2001г. | Б2.
|  | Отрасливой стандарт "Детали и сборочные единицы"Трубопровод ТЭСОтвлитвление трубопроводов ОСТ 34-10-760-92 | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК"Воздуховод блоки 13.14.15.16 стенки ВЗП" | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК "Уст-ра установлиные на трубопроводе" | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК "Колекторы подвода пит.воды труб. | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК "Сборочные чертежи установки блока" | Б2.
|  | Котел КГМ 125-10-540 ст№7 ПВЭС-2 ММК "Корпус котла барабана трубы" | Б2.
|  | Произвлдственное ремонтное предприятие в условиях полного хозрасчета и самофинцеф. | Б2.
|  | Заказы 2002-2010гг | А7;А8
|  | КВГМ-180 | Б4
|  | Тюменская ТЭЦ-2 | Б3
|  | Тюменская ТЭЦ-1 | Б3
М34005/1 |  | Курганская ТЭЦ,Котел БКЗ-420-140-5. | Б4.
М34005/3 |  | Курганская ТЭЦ,Котел БКЗ-420-140-5. | Б4.
М34005/2 |  | Курганская ТЭЦ,Котел БКЗ-420-140-5. | Б4.
М4023/1 |  | Курганская ТЭЦ.Электрофильтры. | Б4.
|  | Рос Нити | Б4.
|  | Рекомендация и инструкция по наладке эксплатации и ремонту различных машин W-801 | Б4.
|  | Замена РОУ №4 13.7/9,8Мпа схема вспомогательных трубопроводов к РОУ №5 | Б4.
|  | ТЭЦ ММК.Реконструкция Ж/Б трубы №3. | Б4.
|  | ММК.Замена нагнетателя коксового газа №4. | Б4.
|  | Смета 40283 На наржные тепловые сети и промпрводки.Реконструкция ТЭЦ с расширение водогрейной части. | Б4.
|  | Паспорта задвижек и электроправ. | Б4.
|  | Инструкция по порядку продления срока службы барабанов котла высокого давления СО153-34.17.442-2003 | Б4.
|  | Руководство по эксплуатации 588-10-0РЭ | Б4.
|  | Программа и методика применение испытании отводов крутоизогнутых для теплов электростанции по ОСТ 34.10.699-97, ОСТ34.10.701-97 | Б4.
|  | Нормы времени на ремонт арматуры. | Б4.
|  | ММК паропровод ККУ | Б4.
|  | Разгрузочная эстакада (Листоинструкция)№26-30,34,35 | Б5.
|  | Белоярская АЭС | Б5.
|  | Сметы по Южноуральску.Замена турбины №5 96,98 | Б5.
М31691-ТМ1 |  | Котел№7 ПВЭС-2 ММК.Установка оборудования,трубопроводов ВДиНД. М31691-ТМ1 | Б5.
М31691-КМ5 |  | Котел№7 ПВЭС-2 ММК.Площадки. | Б5.
М31691КМ5-С |  | Котел№7 ПВЭС-2 ММК.ТЭЦ ММК Воздуховод котла №8 | Б5.
М31691ТМ1С3 |  | Спец оборудования изделии и материалов низкого давления | Б5.
|  | ММК ККЦ Компрес станционарный | Б5.
|  | ОАО НТМК ТГ№6 | Б5.
|  | "Северсталь"ТК-4 Чертежи. | Б5.
|  | Суппорт для ротора турбин 407382СБ | Б5.
|  | Заявки Лукьянов 19.12.05 | Б5.
|  | Приморская котельная. | Б5.
М31691-ТМ1 |  | Котел№7 ПВЭС-2 "ММК"Установка оборудования.Трубопровод ВД и НД. | Б16. | Б6.
|  | Котел№8 ТЭЦ ММК.Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди. | Б16. | Б6.
|  | ММК.Котел №4.Перенос узла питания. | Б16. | Б6.
|  | ЧТЭЦ-3 блок №2. | Б16. | Б6.
|  | Договорные цены по обьекту ТэЦ ОАО "Мечел"турбина ПТ-30/40 | Б16. | Б6.
|  | ТЭЦ ОАО "Урал О СиМ Пласт" | Б16. | Б6.
|  | КМД Тюмень | Б16. | Б6.
|  | г.Рудный ТЭЦ ОА "ССГПО" Энергобак 63 МВт ст№6 | Б16. | Б6.
|  | Тюменская ТЭЦ1 | Б16. | Б6.
|  | ТЭЦ НТМК котел№8. | Б16. | Б6.
|  | Магнитогорск ЦЭС | Б16. | Б6.
|  | ККУ ММК | Б16. | Б6.
|  | НТМК ЦЭС. | Б16. | Б6.
|  | Проект на РОУ 30/1,2 | Б6.
|  | Проект на РОУ 100/1,2 | Б6.
|  | Проект на РОУ 16/6 (РУ16/6) | Б6.
|  | Установка кабельног барабана 26К-1070СБ | Б7.
|  | Турбина паровая К110-1,6.Применаемая на Тобольской ТЭЦ. | Б7.
|  | Ново-Рязанская ТЭЦ. 1.Бак прямоугольный для воды V60м3 2.Бак прямоугольный пенообразный V10м3 | Б7.
|  | Новокузнецкий завод"Чертежи бака v=5000м3 | Б7.
|  | ОАО ММК ТЭЦ"Чертежи поворотного крана" | Б7.
|  | Турбина паровая ПТ-30 | Б7.
|  | Ново-Рязанская ТЭЦ.Мазутное х-во.Нефтеловушка. | Б7.
|  | Ново-рязанская ТЭЦ.Водяной экономайзер котла ТГМ-84/А | Б7.
|  | Компенсаторы ТЭЦ НТМК(2008г)(6388) ОАО ГИПРОГАЗООЧИСТКА | Б7.
|  | НТМК.Теплоэнергоцентраль.Турбиный цех.Левый и правый паропровод Р=9,8Мпа t=540С ТЭЦ ПВСЭС-2 | Б7.
|  | Раб.документация к проекту "Левый паропровод Р=9,9Мпа t=940С ТЭЦ ПВЭС-2 1 этап. | Б7.
|  | ТЭЦ ММК Котел№7 | Б7.
|  | НТМК ТЭЦ.Прочие | Б7.
|  | Врезка воздуховода ТК-10 НТМК 2003г | Б7.
|  | Гидрогенераторы | Б7.
|  | УТЭЦ-3.Котел ТПГЕ-215 ст№2.Каркас. | Б7.
|  | Проект производст. работ.Монтаж цилиндра высокого давления турбогенератора ТГ-100-130/1,2 УТМЗ ст№4 | Б7.
|  | ЧТЗ-4.Компрессор К420-91-2 | Б7.
|  | Магнитогорск ГИПРОМЕЗ.Каркас.Стан 5000 | Б7.
|  | ООО НЕКК.Призводство медного купороса.Натравочная башня | Б7.
|  | Турбокомпрессор №2 | Б7.
|  | Магнитогорск ПВЭС К.У№2.Химвдоочистка котла №7 | Б7.
|  | Правый паропровод ТЭЦ ПВЭС2 ОАО НТМК 1и 2 этап.ТЭЦ НТМК капитальный ремонт котлов 2011г | Б7.
|  | Перечень "Мастерская подлеж вход контроль 2006г | Б8.
|  | Система менеджмента качества 2008г | Б8.
|  | Элементы трубные поверхности нагрева паровых котлов давление менее 4Мпа вдогрейных котлов утилизация тех.требования. | Б8.
|  | ПТ-25 ММК. | Б8.
|  | сметы по Челпикс | Б8.
|  | Сметы по ММК по кап.ремонту котла №8. | Б8.
|  | ЗАО "РМК" турбиное отделение. | Б8.
|  | ОАО "НТМК" ТГ-2А,2Б | Б8.
|  | "Урал металург монтаж2"Сертификаты. | Б8.
|  | Детали и сборочные единицы трубопроводов из углеродистой и низкомегиростали Р˂С2,2Мпа | Б8.
|  | ММК к/а №7 Сметы. | Б8.
|  | ОАО Мечел Р-12 2000-2001г. | Б8.
Р-188 |  | Харанорская ГРЭС,котел №3 | Б8.
Р-190 |  | ОАО Вскресенскцемент. Узлы комерчерского учета тепловой энергии | Б8.
Р-193 |  | ОАО Магнит Гипромез.Траверса q=3Т | Б8.
Р-154 |  | ОАО Уральсталь Флокулятор Насосная. | Б8.
|  | Сметы ТЭЦ-3 | Б8.
|  | Механизмы машзала | Б8.
|  | акты выплнения работ к договорам на отпуск кислорода. | Б8.
|  | ОАО Мечел т.Г№8 2000-2001г | Б8.
|  | ТЭЦ ММК .Капремонт паропроводов 3 очереди. | Б8.
Р-101 |  | Заказ №450.Компенсаторы. | Б8.
Р-104 |  | Заказ №38.Охладитель двухконтурный (черт. 28.033.00Сб) | Б8.
Р-125 |  | ОАО НТМК.Правый паропровод ТЭЦ-ПВС2 1 этап Рр=9,8МПа t=540С | Б8.
Р-137 |  | Нижняя траверса.Челючти грейфера v=8,5м3 | Б8.
Р-116 |  | Котел ТП-170-1.Рр=110 кг/см2.Общий вид экрана.Таганрогский з-д. | Б8.
Р-98 |  | Котел ПК-10 ТЭЦ ММК | Б9.
Р-176 |  | Котел БКЗ-75/39-ГМА №11 "Алемоф" | Б9.
|  | Приморская котельная.Теплообменная станция 153-2-ТМ6,3мч трубопровод. | Б9.
|  | Тюменская ТЭЦ1 ТГ-2.Площадки КМД | Б9.
|  | Пермская ТЭЦ-14 ТГ№2 КМД-ТЭО 2007г | Б9.
|  | Правый П/П этап 1.НТМК 2007г | Б9.
|  | Правый П/П этап 2.НТМК 2007г | Б9.
|  | Рютгерс.Уралхим пласт.Котел Екомат 6000 | Б10.
Папка 10 |  | Радиоционны П/п Илермовой П/П Конвективный п/п 1ступ №602-634 | Б10.
Папка 11 |  | Врыснивающ.пароохладитель ВД и НД | Б10.
|  | Соединительные трубы и промышленый коллектор п/п ВД | Б10.
|  | Общие виды и крепление п/п ВД НД №635-754 | Б10.
Р-44 |  | Контора ЭСК АО ЮУЭС г.Челябинск.Входная дверь | Б10.
Р-31 |  | УЭЦЗ.Вентиляция электролитного цеха ПУ-1-ПХ-4 | Б10.
Р-24 |  | Скоростной промыватель ф2800 L=6,6м.Сборник серной кислоты. | Б10.
Р-14 |  | Котельная 10 этажного жилого дома по ул.Энтузиастов. | Б10.
|  | Сметы на входной контроль (блок№1)ЧТЭЦ-3 | Б10.
|  | Сметы по субподряду | Б10.
|  | ТЭЦ ОАО "НТМК" Котел№9.Установка водоподготовителя. | Б10.
13785-ТХ |  | ТЭЦ ОАО "НТМК" Котел№9.Установка водоподготовителя. | Б10.
Р-47 |  | ЧЭЦЗ.Печь КС-3.21.294.01.00СБ | Б10.
Р-56 |  | Корпус циклона.Обьединение Уралэнергоцветмет | Б10.
Р-62 |  | ОАО "Уральская кузница" отводы ПЛО2.229.00.630А | Б10.
Р63 |  | Траверса Q=10т АО "магнитагорск ГИПРОМЕЗ" | Б10.
Р65 |  | Компенсаторы заглушки для ТЭЦ-3.Заказ№28. | Б10.
Р72 |  | Сургут.Конвективный блок АО ДКМ ОГК Заказ№5 | Б10.
Р45 |  | Паропровод обжиговой котельный.Высокопировка из генплана.Разрезы энергетич.цех.АООТ "ЧЭЦЗ"ПКБ | Б10.
|  | ТЭЦ ПВС ОАО "Северсталь" Реконструкция турбовоздоодувки станционной №4 | Б10.
|  | ТЭЦ ПВС ОАО "Северсталь" Реконструкция турбовоздоодувки станционной №4.Проект тепловой изоляции.Трубопроводы Раб.документация. | Б10.
|  | "Северсталь ТК-4 | Б10.
Р6 |  | Котельная Челябинска чертежи 1065006223 | Б10.
8 |  | Демонтаж ППС котлов №1-6 НТМК.МТ 19424.Обследование строительных конструкции помещении | Б10.
|  | Локальная смета "Трубопроводы охлажденой воды и вспомогательные трубопроводы" 69-СМ5,2 "Уст-во конденсации полов в районе турбогенератора №9"69-СМ.5.3 "Монтаж металоконструкции опор вывода генератора,выхлопных трубопроводов.шинного моста и площадки"69-СМ.5.4 | Б10.
Р202 |  | Колонка регулировающего клапана №2 ЦВФ(сборочные чертежи) | Б11.
Р201 |  | Уст-во дросельнное БК-591069 | Б11.
|  | Тобольская ТЭЦ.Реконструкция с установкой приключенной турбины К-110-1,6 | Б11.
|  | "Северсталь" ТК-4 | Б11.
|  | ИЖЕР 621123.002.ГЧ.Котел газовый модернизация КГМ-125-10-540.Габоритные чертежи. | Б11.
|  | Бакетбаев Р.Н "Масло ПЭНа и тех.вода на его охлаждение" | Б11.
|  | Паропровод 3 очереди.ТЭЦ ММК "Перенос РОУ №2 13,7/9,8 Мпа в помещении котельного участка. | Б11.
|  | Котел №8 ТЭЦ ММК.Капитальные ремонт паропроводов 3 очереди."Установка стопорного клапана и перепускных труб ЧВД Рр=12,75МПа Тр=545С Категории 1 гр2. | Б11.
|  | Котел Битумоварочный (без горелки КБВ-1.05) | Б11.
8041-1 |  | Воздухопров котел ТП-170 | Б11.
8040-1 |  | Газоходы котла ТП-170 ТЭЦ ММК. | Б11.
|  | 15780КМ ОАО ММК ТЭЦ.Замена РОУ 13,7/9,8 Мпа ст№4,5 | Б11.
|  | котел№8 ТЭЦ ММК.Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди"Замена РОУ №413,7/9,8 Мпа Схема вспомогательных трубопроводов к РОУ №4.Проект 1578 ТМ1 | Б11.
|  | Котел №8 ТЭЦ ММК.Капитальные ремонт паропроводов 3 очереди."Трансфер в осях 35…39 и паропровод РОУ 13,7/9,8 Мпа №5 | Б11.
|  | Котел №8 ТЭЦ ММК.Капитальные ремонт паропроводов 3 очереди."Замена крутоизогнутых отводов на парпровод ТЭЦ-ККЦ(СТ№4) | Б11.
|  | 15191-ТМ7М4 "Паропрооды к турбинам" 15191-ТМ8 "Установка стопорного клапана и перепускных труб ЧВД 151-ТМ ОАО ММК ТЭЦ "Кап ремонт паропроводов 3 очереди | Б11.
|  | Паропровод 3 очереди.ТЭЦ ММК.15191-ТМ8 "Установка стопорного клапана и перепуск труб ЧВД. | Б11.
|  | Беловская ГРЭС.Главный корпус Блок №4. | Б11.
|  | Демонтаж ППС котлов 1-6.ТЭЦ НТМК КМ1 и КМД1 | Б11.
|  | Демонтаж ППС котлов 1-6.ТЭЦ НТМК КМ2 и КМД2 | Б11.
|  | ПВЭС-2 К№7 Тр-ды НД ВД ОАО "СКБК" | Б11.
|  | Ново-рязанская ТЭЦ Мазутное х-во на 30.000 м3.Мазутонасосная КМО | Б12.
|  | Нежегородский Теплоэлектропроект Новорязанская теплоэнергоцентраль | Б12.
|  | Перечень трубопроводов турбоустановки К-110-1,6 | Б12.
|  | Новосибирсктеплоэлектропроект "Реконструкция тех.перевооружения блоков №4.5 произв.структура подразделения Беловская ГРЭС | Б12.
|  | Котел №8 ТЭЦ ММК.Капитальный ремонт паопроводов 3 очереди.Паропровод к турбине Рр=12,75МПа Тр=545 категория 1 гр2. | Б12.
|  | Котел №8 ТЭЦ ММК.Капитальный ремонт паопроводов 3 очереди.Паропровод к турбине Рр=12,75МПа Тр=545 категория 1 гр2. "Главный паропровод котла №8.Паропровод РОУ №4.Паропровод после РОУ№4.Выхлопные трубопроводы от ПК РОУ№4 | Б12.
|  | Северсталь ТК-4. "Реконструкция воздуходувки станционной №4" | Б12.
|  | Реконструкция водоподготовки ТЭЦ.Усиление конструкций.№ 15602-КМ1,КМ2 | Б12.
|  | Котел КВ.Г-2,5 г.Пермь | Б12.
|  | Компенсаторы газоходов ТЭЦ ММК | Б12.
|  | Пусковой комплекс 134-Т6.2 | Б12.
|  | Битумоварка КБВ-1.02 | Б12.
|  | Отопительные котлы.Бак аккумуляторов 1000м3 10-3421-5-КМ | Б12.
|  | Отрезной станок 03-053-90СБ | Б12.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ "Ремонт трубопроводов питательной воды котлов сред.давления.Щитов управления ПЭНов | Б12.
|  | Турбина паровая К-110 1.6.Применение на Тобольской ТЭЦ | Б13.
|  | Тюменская ТЭЦ-1,ТГ-2 КМД 1-60 | Б13.
|  | Чертежи на финскую баню | Б13.
|  | Подвесна система экранов Д44523 Уплотнение экранов и ОВ Д44524 Крепление водоподводящих и пароподводящих труб Д44525 Крепление холодной воронки Д49466 | Б13.
|  | ТК-11.ПВС-2.ТЭЦ НТМК 04 2003-03.2004 | Б13.
|  | Главный корпус.Трубопровод циркуляонной воды 249.9.01-ТМ1.09 | Б13.
|  | Фортум конективный пароперегреватель ВД.Тюменская ТЭЦ-2.Чертежи по ОГТ | Б13.
|  | ОАО "Аммофос" ТГ-7 2007г | Б13.
|  | ЧТЭЦ-3.Разное | Б13.
|  | ЧТЭЦ-3.Экраны котла ПТВМ-180(разрезы,Ф-1) | Б13.
|  | Ново-рязанская ТЭЦ ПТ-60/65-130.Конденсатор К-3100.Подогрев сетевой воды ПСГ-1300 с оборудованием | Б13.
|  | 157.ТМ-ВП.001.004.Бак раствора фосфата V=0,75м3 | Б13.
|  | М355709.00.000.СБ Траверса Q=3Т.Сборочные чертежи.ОАО манит гипромез | Б13.
|  | БАЭС-4 2010г | Б14.
|  | ТЭЦ ОАО "ММК"Котел ТП-87А Д=420 т/час Рр=155кг/м3 | Б14.
|  | Котел ТП-10 ст№6.Водяной экономайзер ТЭЦ ОАО ММК | Б14.
|  | ТэЦ ОАО ММК Котел ТП-10 ст№6.Фронтовой Эпрол | Б14.
|  | Тюменская ТЭЦ-1.Котел БКЗ-210-140 | Б14.
|  | 8039-1.Питательные трубопроводы.Котел ТП-170.ТЭЦ ММК | Б14.
|  | ВИФР 302 382 005СБ.Трубопроводы в пределах котла ВИФР 302 382.006 Схема гидравлических соединении НПО ЦКТИ | Б14.
|  | Северсталь ТК-4.. | Б14.
|  | ЧТЭЦ-3.Котел ТПГЕ-215 бл№2 | Б14.
|  | 1.Фильтр решетчатый ФР (БТ-237110МЧ)Сборочные чертежи. 2.Фильтр поворотный водяной ФМ-400(У400М168ОБ-НЗЛ).Комплекс деталировочный. | Б14.
|  | ЧТЭЦ-3.Котел ТПГЕ-215 ст №2 | Б14.
|  | Гарнитура котла -Уст-во механизации шлакоудаления. -Транспортер шнековый.Дробилка. -Газопровод -Заключительная дет.опись. Д-59706.59707.59708. Д44603 Д29136 Д57408 | Б14.
|  | Гидравлическая схема ТР-9 в пределах котла.Уплатнение потолочного П/п Вди ОВ п/п.Трубы потолочного п/п Д53401 | Б14.
|  | ЧТЭЦ-3.Обмуровка топки котла №2(экраны топочные) | Б14.
|  | Горелка газовая ВИФР 621466.009СБ | Б14.
|  | Сборочные узлы блоков постоянного п/п Д-53401 | Б15.
|  | Нижнее ограждение переходов газохода №845-890 | Б15.
|  | Уплатнение настеных ограждении Д-53415 Уплатнение перехода подвесок и труб черех теплый ящик Д-58076.Сборочные узлы блоков ОВ и регулир ст Д-44566 №1117-1145. | Б15.
|  | Барабан котла.Внутренее уст-во барабана.Детальна опись (Водяной экономайзер)№1221-1247 | Б15.
|  | Барабан котла 08.8105.096СБ | Б15.
|  | Горелки Паромазутопроводы Фарсунки и др №1410-1429 | Б15.
|  | Горнитура котла Уст-ка механизма и шлакоудаления Транспортер шнековый.Дробеочистка. Газопровод Заключительная дет.опись №1430-1460 | Б15.
|  | Книга учета материалов КВО-ТЭЦ-2 | Б15.
|  | Стандарты отрасли.Детали и сборочные единицы из углеродистой и низколегированной стали Рр˃2,2МПа (22кгс/см2) t≤425С для тепловых эл.станции.Часть 1и2. | Б15.
|  | Клапан ПГВУ 295-80 | Б15.
|  | Резервуар стальной вертикальный цилиндрический для мазута V=10.000м3 | Б15.
|  | Паропровод 3 очереди ТЭЦ ММК."замена РОУ №1 13,7/9,8 Мпа-230.Установка арматуры фирмы Persta и Samson. | Б15.
|  | Ново-рязанская теплоэлектросталь тех.перевооружение.Пусковой комплекс | Б15.
|  | Вальцы. | Б15.
|  | Тепляк для сварочных работ.Теплоснабжение 1-21-ТС-1 | Б15.
|  | Северсталь ТК-4 | Б15.
|  | Паропровод 3 очереди ТЭЦ ММК "Уст-ка РОУ №2 13,7/9,8МПа" "Паропровод к РОУ №2" "Паропровод после РОУ №2" Ведомость чертежей. | Б15.
|  | Участок изготовления М/К | Б15.
|  | Узлы 38-44.Выхлопные и вспомогательные трубопроводы | Б15.
|  | ТК-10 ПВС-2 НТМК "Основные и всмоомогательные технолог.оборудование спец.арматура и элементы воздуходува | Б15.
|  | Паропровод 3 очереди ТЭЦ ММК"Перенос РОУ №2 13,7/9,8 Мпа в помещение котельного цеха | Б15.
|  | Северсталь ТК-4 | Б15.
|  | Трубопроводы обвязки насосов дренажей бака.Турбиный цех,котельный цех. | Б15.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ Реконструкция.Трансфер общего паропровода высокого давления (проект №15672).Документ и чертежи общего назначения. | Б15.
|  | Кран балка складов материалов УЭМ | Б15.
|  | ЧТЭЦ-3 Б№2.Установка горелок котла ТПГЕ-215 ст№2 | Б15.
|  | Эжектор водоструйный | Б15.
|  | Реконструкция приморской котельной.Котел КВГМ-180-150-2.Трубы питателного котла | Б15.
|  | ТЭЦ НТМК.ППС котлов№1-6 проект пр-ва работ. | Б15.
|  | НТМК ТГ-4.Установительные чертежи.Общие данные. | Б15.
|  | НТМК ТЭЦ.Замена турбогенераоров трубопроводов оборотного охлаждения.Уст-во перекрытия канала в осях А-Б | Б15.
|  | НТМК.Площадки обслуживания. | Б15.
|  | ОАО НТМК.теплоэнергоцентраль.Турбиный зал.Левый паропровод Рр=9,8МПа t=540С.Этап 1и2. | Б16.
|  | НТМК ТЭЦ.Ведомость чертежей 15638-ТМ2 03.00ДВ4. | Б16.
|  | НТМК ТЦ-5.Труба 15602-ТМ2.18.00.001.Расположение паропроводов в машзале ПВС-2.Ведомость чертежей 15638-ТМ2 13.00ДВ4 | Б16.
|  | 9962.018.00.0.00.000ПС.Станок для изготовления колец ОГК СЧТЗ. | Б16.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ.Паропроводы котла №8.Электрическая часть. | Б16.
|  | ОАО НТМК ТЭЦ 1.Ремонт трубопроводов питательной воды котлов среднего давления.Трубопроводы всасывающие.Опоры. 2.Щит управления ПЭНов 3.РУ-6кв питательных насосов. 4.Котельный цех.Трубопроводы обвязки насосов дренажного бака. | Б16.
|  | АООТ "ЧЭЦЗ" Установка испарительного охлаждения обжиговой печи КДЗ.Установка свода стояка и циклонов КС-3.21.294.01.00СБ | Б16.
|  | МП ЖКО Мебельный.Котельная котел водогрейный,газомазутный Ква-3.15 ГП/Н | Б16.
|  | Заказная спецификация на тех.оборудование 1.Схема трубопроводов Р-6,7-2,9/1 2.Компоновка турбоустоновки. 3.Установочные чертежи. | Б16.
|  | ТЭЦ ОАО ММК.Паропровод 3 очереди.Перечень чертежей,письма. | Б16.
|  | Замена РОУ13,7/9,8 Мпа ст №4,5 с установкой арматуры "Pensta" и "Samson" Спецификация на трубы,детали и элементы трубопроводов,узлы детали опор и подвесок. | Б16.
|  | Ремонт трубопроводов питательной воды котлов сред.давления КИПиА 134-А1.01. | Б16.
|  | ОАО НТМК.Мазутное х-во 30 тыс куб.м.Насосная станция. | Б16.
|  | ТЭЦ ММК.Горелка.Пылепровод к горелкам котла. | Б16.
|  | Паропроводы узлы 11-14 | Б16.
|  | Трубопровод основного конденсатора до ПНД. | Б16.
|  | "Уральская Кузница"Котел КВГМ-30 | Б16.
|  | ОАО мечел.ТГ№8.Р-п Трубопроводов 2000-2001г. | Б16.
|  | ОАО мечел.ТГ№8.Р-п Трубопроводов 2000-2001г.Общие данные. | Б16.
|  | КМД чертежи. | Б16.
|  | ТЭЦ ОАО "НТМК" Комплекс доменной печи №6. | Б16.
|  | Котел№7 НТМК.Переписка спецификаций 2008г. | Б16.
|  | Жемонтаж ППС котов №1-6 ТЭЦ НТМК.Сметы. | Б17.
|  | Демонтаж ППС котлов 1-6 НТМК ТМ1-ТМ4 | Б17.
|  | Реконструкция приморской котельной 175-ТМ6.20МЧ.Трубопроводы деаэрирования воды. | Б17.
|  | Приморская котельная.Теплообменная станция 153-2-ТМ6.20МЧ.Трубопровод отбора проб | Б17.
|  | Реконструкция приморской котельной 175ТМ.6.9МЧ.Трубопровод сетевой воды по 2 группы сетевых насосов. | Б17.
|  | Приморская котельная.Теплообмен.Станция.153-1-ТМ64.МЧ.Трубопроводы сетевой воды С-3 Тэц к подогревателю ГВС. | Б17.
|  | Реконструкция Приморской котельной. 175-ТМ6.2МЧ.Трубопровод отбора проб. | Б17.
|  | Реконструкция Приморской котельной 175-ТМ6.2.МЧ.Трубопроводы сетевой воды к потребителям за пределами главного партнера и узел снижения. | Б17.
|  | Паропровд 3 очереди ТЭЦ ММК.Паропровод к турбине. | Б17.
|  | Реконструкция Приморской котельной 175.ТМ.6.10МЧ всасывающий коллектор 2 группы сетевых насосов. | Б17.
|  | Приморская котельная.Теплобменная станция 153-2-ТМ6.7МЧ.Напорный трубопровод коллектора сетевых насосов до сетевых подогревателей | Б17.
|  | Реконструкция Приморской котельной.Переписка. | Б17.
|  | Паропровд 3 очереди ТЭЦ ММК.Перенос РОУ. | Б17.
|  | Котел №8 ТЭЦ ММК.Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди.Паропровод к турбинам Рр=12,75МПа Тр=545С.Категория 1 и2. | Б17.
|  | Трансфер в осях 35…39 и паропрвод к РОУ 13.7/9,8 Мпа №5.Спецификация на оборудование,трубы, детали,арматуру.дистанционный привод,узлы и детали опор и подвесок. | Б17.
|  | Журналы монтажных работ вспомогательного и основоного оборудования.Беловской ГРЭС. | Б17.
|  | Технологические станционные трубопроводы высокого давления.Беловская ГРЭС. | Б17.
|  | Беловская ГРЭС.Главный корпус.Блок №4."Установочные чертежи вспомогательное оборудование турбинного и деэраторного отделения,питательных насосов. | Б17.
|  | Новосибирсктеплоэлектропроект "Реконструкция тех.перевооружения блоков №4.6 подразделения Беловская ГРЭС | Б17.
|  | Г.Белово 2013 ТГ№4 | Б17.
|  | г.Белово Перепуск трубы сред давления. | Б17.
|  | ПВЭС ММК.Площадки для обслужвания окон. | Б17.
|  | ММК.Фасады линовой котельной.Пылепроводы | Б17.
|  | ОАО ММК ТЭЦ.Капиатльный ремонт паропроводов 3 очереди.Замена крутоизог.отводов на паропров ТЭЦ-ККЦ(ст№4) | Б17.
|  | Установка паропроводов котла №7 ПВЭС-2 ММК.Доп.экземпляр чертежей. | Б17.
|  | ТЭЦ ПВЭС.3 паропровод НТМК.Спец на арматуры высокого давления. | Б17.
|  | Клапан дркнажный.Сборочный чертеж.ВНИЛИ энергопром.Уральскте отделение. | Б17.
|  | ВНИЛИ энергопром.Регулир.клапан ДУ 500-600мм с рычижным приводом Ру=25кгс/см2.t=150 | Б17.
|  | Магистральная теплотрасса.На расширение з-да деталей и машин им.Колющина. | Б17.
|  | Локальные сметы и ведомости потребности в материалах на преобретение и монтаж технолог.оборудования. | Б17.
|  | ЧТЭЦ-3 блок№2.Котел ТПГЕ-215 | Б17.
|  | Установка парового котла №7 ТЭЦ ММК.опорные конструкции | Б17.
|  | Трубчатый воздухоподогреватель | Б17.
|  | Участок на изготовление М/К. | Б17.
|  | Тобольская ТЭЦ. | Б18.
|  | Карта окраски НИЯР 48012.001 | Б18.
|  | Тех.описание и инструкции по эксплатации | Б18.
|  | Пермская ТЭЦ14 ТГ№2 2007г | Б18.
|  | Котел паровой Е-4-1,4ГМ (ДЕ-4-14ГМ-0) | Б18.
|  | Челяб.Тракторный з-д.Кузнечный з-д.кузнечный цех №5.Компрессорная.Спец.оборудование. | Б18.
|  | ЧТЭЦ-3(разное) | Б18.
|  | ППР по монтажу козловых кранов на сборочных площадках ТЭС и АЭС Т3-117 | Б18.
|  | База участка "УЭМ" в г.Южноуральске (типовые чертежи на узлы и ворота в 1 экземпляре) | Б18.
|  | Приморская котельная.теплообменная станция 153-2-ТМ6.5.М4-тубопровод обратной вды С-3 ТЭЦ подогревательный. | Б17.
|  | ЧТЭЦ-2.Дымососы. | Б18.
|  | Чертежи 1.Инструкция по растрочки отверстий в полумуфте. 2.Технология строительного производства. | Б18.
|  | ММК ККЦ.Градильня вентилятора. | Б18.
|  | ЧТЗ,компрессор | Б18.
|  | ТГ-7 АОА "АММОФОС" (разное) | Б18.
|  | КМД.Столярный цех.Технология. | Б19.
|  | Схема связи и транспорт схема строибазы управления ЧМУ.ЧЭМ. | Б19.
|  | Гаражный комплекс на 35 автомашин ЧМУ "УЭМ" | Б19.
|  | Челябинская ТЭЦ-3 "Строибаза" Электрснабжение укрепительно сборочных площадок. Чер.111.911-ЭЛ-ВМ. | Б19.
|  | ОАО Ново-рязанская ТЭЦ.Котел Е420/140 ГМ. Гост 36/9-59 | Б19.
|  | Прокат для строит.стальных конструкции.Общие тех.услов. ГОСТ 27772-88 | Б19.
|  | ТУ ОГТ 10.11.02 Тех.условия на изготовление линзовых компенсаторов пара и гор.воды. ОСТ 34-10-581-93 Компенсатор линзовый на РУ≤1,6 Мпа.Общие тех.требования. ТУ34-42-10581-83.Компенсаторы линзовые на РУ≤1,6Мпа.Тех.условия. | Б19.
|  | Дымосос д25*2 ШБ.Тех.условия на капитальный ремонт. Дымосос ДН 26*2-0,62.Тех.условия на капитальные ремонт. Воздухоподогрев регенеративный.Вращающийся типа РВП-9.8 | Б19.
|  | Трубы стальные электосварные прямошовные ф1420мм из стали 10Г2ФБ.Тех.условия ТУ-14-3-193В-2000 | Б19.
|  | Формуляры стальных стыков.Чертежи по Аргаяшской ТЭЦ УОИ 2012г. | Б19.
|  | Змеевики ШПП-2ст котла ТПГЕ-215 ЧТЭЦ-3. | Б19.
|  | Трубы стальные электросварные прямошовные ф 1020,1220мм для газонефтепродукта. Тех.условия ТУ-14-3-1698-90 | Б19.
|  | ПВС-2 К№7.Обмуровка. | Б19.
|  | Паропровод 3 очереди ТЭЦ ММК.Замена РОУ. | Б19.
|  | Конвективный П/П 1ст.Соединительные трубы и промежуточные колект.Регулирующие краны вторичного п/п папка 19. №1146-1188 | Б19.
|  | ТЭЦ3.Оборудование в м-ж | Б19.
|  | Котел №7 ПВЭС-2 "ММК" Установка оборудования.Трубопроводов ВД и НД. | Б19.
|  | Тобольская ТЭЦ. (разное) | Б19.
|  | Ново-рязанская ТЭЦ.Мазутное х-во. 2007-2008г. | Б19.
|  | Затяжка крепежа фланцевых соединении паровых турбин.Инструкция. | Б19.
|  | Краны,инструкция,акты. | Б19.
|  | ЧТЭЦ-2. 2000г | Б19.
|  | Профнастил. | Б19.
|  | Сдаточная документация на краны грузоподьемники.(1993г) | Б19.
|  | Свидетельство об изготовлении элементов тр-дов. | Б19.
|  | Методическая инструкция "Об организации ревизии на базе"ТЭО | Б19.
|  | ЧТЭЦ-2 (мельницы) | Б19.
|  | Паспорт ВДН-18. | Б19.
|  | КМД чертежи.(разное) | Б20.
|  | ЗАО "УТЗ"(разное) | Б20.
|  | НТМК | Б20.
|  | Комбинат мясной.Свердловск-мясоагропром.Котельная КЕ-25-14 | Б20.
|  | КВГМ-50. | Б20.
|  | Плоскофакельная горелка г.Ленинград. | Б20.
|  | Е-35-3,9-440ГМ | Б20.
|  | Жижесборник емкостью 25м3.Пояснительная записка.Архитектурно строительный режим. | Б20.
|  | Водогрейный котел ЭЧМ-60-2. | Б20.
|  | ЗАО СП "Капир инвест" г.Пышма.Плавильная печь Asanco.Уст.Контирод 514С. | Б20.
|  | КУА Дойтаз.Западный Салым.Электроснабжение буровой уст-ки и городка буровиков. | Б20.
|  | ОПАС.разное | Б20.
|  | Рабочие чертежи газогенераторной станций 122001-124000 | Б20.
|  | Чертежи Уралэнергометалургпром. | В2.
|  | Воинская часть."Реконструкция пылесистемы и паровых котлов БКЗ-50-39ср ст№1-…3" "Водогрейные котлы" | В2.
|  | Уралэнергочермет "Разработка рациональных тепловых режимов плавки в мартеновских печах.Белорецкий меткомбинат. | В2.
|  | Инвекторная книга. | В2.
|  | УЭЧМ.Инвекторная книга №22.Чертежи проекта с 85081 по 89000 | В2.
|  | Тех.архив УЭЧМ.Инвекторная книга №21.Чертежи проекта 80961по 85080 | В2.
|  | Тех.архив УЭЧМ.Инвекторная книга №20.№77601-80960 | В2.
|  | Тех.архив УЭЧМ.Инвекторная книга №7876-8544 | В2.
|  | Инвекторная книга №10 №8545-9512 | В2.
|  | Инвекторная книга проекта У.С.Э.Ч.М №12. | В2.
|  | Инвекторная книга №7 по проектам с 6271-9980 | В2.
|  | Инвекторная книга УСЭЧМ№12.Теплоэлектропроект.Скоростной пылеуловитель. | В2.
|  | Уралэнергочермет.Экспертиза промыш.безопасности. | В3.
|  | ЧТЭЦ-3 | В1.
|  | Доп.тех.описание и инструкция по эксплатации ТО-1065 | В1.
|  | Челябинская ТЭЦ-3.Краткий справочник | В1.
|  | Краткий справочник поизводственно строительных работ | В1.
|  | Разметка вентиляционных воздуходувов. | В1.
|  | Справочник по строительству. | В1.
|  | Машины и оборудование для гнутья труб.(Гальпершин) | В1.
|  | Геодеозические работы в строительстве. | В1.
|  | Справочник монтажника тепловых электростанции. | В1.
|  | Журнал монажных работ. | В3.
|  | Журнал сдачи и приемки выполненых работ. | В3.
|  | Магнитогорск,ПВЭС1,Котел№3.Паропроводы от котлов до Роу. | Г7.
|  | Собственные обьекты ТЭО г.Магнитогорск Цех изготовления. | Г7. | Отдана в работу Пшеницына Т.А Шифр 007-03-02ТХ
|  | Заказчик "Праксэа РУС" Номер проекта:18-15-166-01.00СБ. "Кран консольный станционарный,поворотный ручной ККР 3-3,2-4-8,1 | Г7.
|  | г.Магнитогорск.ПВЭС1,Котлы №1.2,3 №18-13-164.00.Водяной экономайзер. | Г7.
| Приморская котельная. | Реконструкция приморской котельной.175-КМ2 "Опоры трубопроводов сетевой воды" | В1.
| ООО "Ново-Рязанская теплоэнергоцентраль" | Мазутное х-во на 30тыс куб.м.Пусковой комплекс. 1140001-07-629-ЭТ.С 114001-03-101-ЭТ.С. | В1.
| ЗАО "РНПК" | Мазутопрвод. 114001-07-651-ЭТС,114001-07-650ЭТ,1140001-07-653НС.С,1140001-07-652ПС. 114000-03-90ЭТС. | В1.
| Ново-Рязанская теплоэлектросталь. | Мазутное х-во на 30тыс.куб.м.Пусковой комплекс.Молнезащита и наружный контур заземления. 114001-07-617-ЭТ.С. | В1.
| ММК | Котел№7 ПВЭС-2.Установка обрудования трубопроводов ВД и НД. | В1.
| ОАО НТМК ТЭЦ. | Паропровод котла №8.Металлокунструкция 15631-КМл1.Схема расположения площадки ПЛ1,Площадка ПЛ1. | В1.
| ТЭЦ ММК | Котел№8.Капитальный ремонт паропроводов 3очереди. Установка стопорного клапана и перепуск труб и ВД. | В1.
| ТЭЦ ММК | Паропровод 3очереди "установка секционируемых задвижек фирмы "Pestra" на транферы 3 очереди. | В1.
|  | 4.407.00-62СБ "Устройство впрыска" 4.417.00 "маслоуловитель" 7.078.00 КМД "Бак дренажный V=4м3. 60.6-Т6.56.1 "Трубопровод отбора проб". 77-Т9.9.МЧ "Установка чертежей бака сбора проточек масла". | В1.
|  | Станок для газовой резки труб ф630-1220мм Н040000СБ | В1.
|  | Уст-во для нагрева стыков труб диаметром 426-1220мм. | В1.
| Приморская котельная. | 153-2-ТМ6.8М4.Трубопровод сетевой воды после сетевых подогревателей к потребителям в пределах главного корпуса. | В1.
|  | Сборочные микроградильни БМГ-210М1 БМГ-600. | В1.
|  | Инструкция по монтажу и пуску 44210-МГ.ИМ 44600-МГ.ИМ. | В1.
|  | Изменение трассировки выхлап.труб предохранит клапана компановки 1-4. | В1.
| ОАО ММК | ЦЭС ТГ№8. | В1.
| ТЭЦ НТМК | "Эстакада трубопроводов оборотного водоснабжения.Узлы подключения" | В1.
| ТЭЦ ММК | Паропровод 3 очереди 15191-ТМ "Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди" | В1.
|  | Затвор мочновый тип3.9604.0 | В1.
| Приморская котельная. | Теплообменная станция 153-2-ТМ6.10М4."трубопровод поджистки теплосети С3 ТЭЦ. | В1.
|  | Раб.чертежи.Унифиц.подвесных лесов типа (ДПЛ)Инвентарных безболетовых,трубчатых стоячих лесов. | В1.
| Челябинский электролитный циннковый з-д. | 01.206.00.00СБ Кесон цилиндрический. 01.207.00.00 Кесон цилиндрический. 01.208.00.00 Корпус циклона ЭР-121.04.01 Корпус. ЭР-121.04.02 Крашка | В1.
|  | Градильня ТЭЦ-2. | В1.
|  | ЧТЭЦ-3.Котел ТПГЕ-215 БЛ№2. | В1.
|  | Компенсатор прямоугольный для воздуховодов тепловых электростанций. | В1.
|  | Стандарты отрасли "Детали и сборочные единицы"Трубопровод из углеродиста и низколегированной стали. | В1.
|  | ОСТ 34-10-569-93.ОСТ34-10-572-93 ОСТ 34-10-581-93. Компенсаторы линзовые осевые.Конструк и размеры и общ.тех требования. | В1.
| ТЭЦ Мечел | Теплоэлектпроект Е220-3,2-425Г. | В2.
|  | ТЭЦ-2.Участок изготовления м/к. | В2.
|  | ЧТЭЦ-2 "реконструкция пылесистемы котлов" №5-9. | В2.
| Приморская котельная. | 175-ТМ6.18МЧ реконструкция подпиточной установки.Трубопровод гидрозатвор деаэраторов. | В2.
| ММК | Котел КГМ-125-10-540 ст№7 ПВЭС-2,Кожух котла наружный.Стенки топки. | В2.
| ММК | Газоходы хвостовых поверностей.Котел ТП-170-ТЭЦ. | В2.
| ТЭЦ ММК. | Котел №8.Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди. "Растопочный паропровод и подвод пара к растопочному РОУ №1.2. | В2.
|  | 89-02.Архитектурное здание с бытовыми."Архитекторно-строит.сантех.и электромеханич.чертежи. | В2.
| Приморская котельная. | Теплообменная станция.153-2-ТМ6.18М4.Линии заполнения трубопроводов сетевой воды С3 ТЭЦ. | В2.
|  | 153-2-ТМ6.6М4.Трубопроводы обратной сетевой воды ст С-3 ТЭЦ после подогревателя ГВС. | В2.
| ТЭЦ ММК. | Помосты и лесницы котел ТА-170. | В2.
|  | Установочные чертежи котел ТП-170. | В2.
|  | ПВЭС-2.Котел№7.Крепление арматуры. | В2.
|  | ЧТЭЦ-3.Компановка общие виды предварит.чертежей. | В2.
| Челябинская ТЭЦ-3. | Котел утилизатор ПГУ-230Т. | В2.
| ТЭЦ ММК | Паропровод 3 очереди."Растопочный паропровод парак растопоным РОУ№2.План разрез А-А. | В2.
| ТЭЦ ММК | Котел№8.Капитальный ремонт паропроводов 3 очереди."Трансфер в осях35…39 паропровода к РСУ 13,7/9,8 Мпа №5. | В2.
|  | Уст-во для нагрева стыков труб диаметром 426-1220мм. | В2.
|  | 2.119.00-61.Компановка. 1.278.00-61 Схема трубопроводов ПТ-30-29. | В2.
|  | Ворота расположены промзданий. | В2.
|  | 367793 Компенсатор 4-1200-3 367776 Компенсатор 4-1200-2 | В2.
| КХП ММК | Цех улавливания. | В2.
| ТЭЦ ММК | Котел№8.Капитальный ремонт паропровода 3очереди. "Главный паропровод котла№8.Паропровод к РОУ№4.Паропровод после РОУ№4.Выхлоп.трубопроводов от ПК РОУ №4. | В2.
|  | КС50-42В Паспорта на лебедку редуктора. | В2.
|  | ЧЭЦ-3.Сводна панель. | В2.
|  | Тех.документация на изготовление сварных троиников,штампосварных переходов и секторных отводов трубопроводов 3 и 4 категории. | В2.
| ТЭЦ ММК | Паропровод 3 очереди. 15191-ТМ2.Трансфер в осях 30-34 и паропровод к РОУ 13,7/9,8 Мпа. | В2.
|  | Руководящие док.по подьемным содержанием.Часть 1. "Котел паровый Еn-670-13.8-545 ТПГЕ-215. | В3.
|  | М31691ТМ1С1 "Спец.оборудование изделии и материалов(оборудов.) М31691ТМ1С2 "Спец.оборудование изделии и материалов высокого давления. | В3.
|  | СНиП (разное) | В3.
|  | РД по контролю (старое) | В3.
| Н.Рязань | ЦОИ 2014г. | В3.
|  | Котел ст№3 ГМ-50-14/250 ГУП ТЭК СПБ.Котельная паркас-4. | В3.
|  | Котельная "Паркас" ГУС ТЭК СПБ.Каркас здания в осях 1…9 чер.№223.1-1.1-КМ1. | В3.
|  | Чертежи.Подвесная люлька. | В3.
| НТМК | КЖ смешанный газ. | В3.
|  | 15581.Газопровод смешанного газа от ГПС-С. | В3.
|  | Трубопровод слива кондесата из ПСГ. | В3.
| Н.Рязанская ТЭЦ. | Цех изоляции.ТГ-4.2016-2017г. | В3.
| Н.Рязанская ТЭЦ. | Демонтаж ЦОИ 2016г. | В3.
| Н.Рязанская ТЭЦ | Противодавление турбины типа Р-30-1.5/0,12 ст №4. Котел№8 2017г. | В3.
|  | ТУ 24.22.4/45-95 Тех.условия на капитальный ремонт изготовления(отдельных элементов)и монтаж грузоподьемных кранов с примененим сварки. | В3.
|  | Наружные лесницы для обслуживания резервуаров. Серия 1.450.3-4 | Г7.
|  | ППР по монтажу бака АКК V=3000 кум.метров. (Рулон) | Г7.
|  | ППР по монтажу резервуара (бака) АКК V=5000 куб.метров.(Рулон) | Г7.
|  | Бак АКК горячей воды для систем теплоснабжения емкостью 10000 куб.метров. (Рулон) Проект 903-9-15 ст86. | Г7.
Note on E170: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E171: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E172: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E173: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E174: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E175: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E176: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E177: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E178: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E179: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E180: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E181: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on E182: Автор: Перемещено 19.11.2020
Note on D183: Автор: Помещено в ячейку 19 ноября 2020
Note on D184: Автор: Помещено в ячейку 19 ноября 2020
Note on D185: Автор: Помещено в ячейку 19 ноября 2020